Перечень исходных данных для проведения поверочных расчётов и

экспертизы норматива удельного расхода топлива

для производственно-отопительных котельных

- Динамика основных технико-экономических показателей по ЭСО в целом и каждой котельной (образец в приложении к перечню исходных данных)

- Диспетчерские графики работы котельных агрегатов по  ЭСО в целом и каждой котельной (образец в приложении к перечню исходных данных)

- Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды в соответствии с инструкцией.

- Режимные карты, разработанные по результатам режимно-наладочных испытаний

- Копия отчета по результатам режимно-наладочных испытаний.

- Заводские паспорта котельных агрегатов

Весь пакет документов необходимо предоставить в полном объеме в электронном виде и на бумажном носителе.

Динамика

основных технико-экономических показателей работы котельных

…….

по ЭСО и по каждой котельной

| Показатели | Значения показателей |
| --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | прогноз |
| Производство тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал % |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в тепловую сеть, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |

Диспетчерский график работы котельной …….

Котельная №…….

Котельная на ……. (вид топлива)

| Показатели | Ед. изм. | Январь | Фев-ль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сен-рь | Окт-рь | Но-рь | Де-рь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число часов работы котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел №1 | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел №2 | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел №3 | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел №1 | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел №2 | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел №3 | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя нагрузка котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел №1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел №2 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел №3 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя нагрузка котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел №1 | % | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
| Котел №2 | % | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
| Котел №3 | % | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
| Собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск т/э | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Средняя нагрузка котельного агрегата должна быть не менее 40%, при средней нагрузке котельного агрегата менее 40% должно быть представлено обоснование работы котельных агрегатов на низких нагрузках.

Фактический расход воды на технологические нужды (ХВО) котельной  ……. за 2012 год

Таблица №6

| Показатели | Ед. изм. | январь | Февраль | март | апрель | май | Июнь | июль | август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часы работы | час | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8760 |
| Расход воды на технологические нужды котельной | т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примерная форма

Мероприятия по реализации резерва тепловой экономичности и план проведения ремонтов котлов

1. Мероприятия по реализации резерва тепловой экономичности

Котельные ……. оборудованы самодельными сварными к/а. Мощность к/а определяется по площади поверхностей нагрева.

Ежегодно на котельных проводится ремонт обмуровки котлов и устранение присосов воздуха

Дымосос  работает на все котлы.

2. План ремонта и замены котлов на 2013год

| теплоисточник | Вид ремонта | Исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 (ул. Детства) | Замена к/а КВ-0,43 Гкал/ч на к/а КВ-0,236Гкал/ч | Канский мех.завод | 07.2013 |
| Котельная №5 (дет.сад) | Замена к/а КВ-0,236 | Канский мех.завод | 08.2013 |
| Котельная №10 школы | Замена к/а КВ-0,236 | Канский мех.завод | 08.2013 |

В течение 2013года и в период 2014г. проведение испытаний котлоагрегатов  на котельных не планируется.

На предприятии проводится плановая замена самодельных сварных котлов.